ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № ________

для вибору обладнання комплексу автоматизованої системи телеметрії ШГРП

| Найменування підприємства (Замовник): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса підприємства: |  |  |  |  |  |  |
| Найменування об’єкта установки: |  |  |  |  |  |  |
| Адреса об’єкта установки: |  |  |  |  |  |  |
| Контактна особа (ПІБ, посада): |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |

Базова комплектація

| Параметр точки контролю | Рmax, | Pmin, | Тип підключення датчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа | МПа | М20х1,5 | 1/2’ |
| Вхідний тиск |  |  |  |  |
| Вихідний тиск |  |  |  |  |

| Параметр точки контролю | Діаметр трубопроводу |
| --- | --- |
|  | мм |
| Температура газу |  |

| Параметр точки контролю | Кількість |
| --- | --- |
|  | шт |
| Кінцеві вимикачі відкриття дверей |  |
| Наявність постійного живлення, ~230В |  |  | ні |  |
|  |  |  | так |  |

| Необхідний час автономної роботи, год (при зникненні постійного живлення) |  |
| --- | --- |

Монтаж та підключення

Відстань між ШГРП та шафою контролера телеметрії

(по трасі прокладки кабелю),			 м:___________________________________

| Місце встановлення датчиків | У шафі | На відкритому повітрі | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |

| Місце встановлення шафи контролеру телеметрії | У приміщенні | На відкритому повітрі | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |

Габаритні розміри ШГРП (в*д*ш), мм:______________________________________________

Додаткові опції

| Параметр точки контролю | Рmax, | Pmin, | Тип підключення датчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа | МПа | М20х1,5 | 1/2’ |
| Тиск 2 |  |  |  |  |
| Тиск 3 |  |  |  |  |
| Тиск 4 |  |  |  |  |
| Тиск 5 |  |  |  |  |

| Параметр точки контролю |  | Кількість | Тип ПЗК | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ні | шт |  |  |
| Датчик спрацьовування ПЗК | так |  |  |  |

| Параметр точки контролю |  |  | Тип сигналізатору (якщо є) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль рівня загазованості | ні |  |  |  |
|  | так |  |  |  |

| Датчик спрацьовування ПСК | ні |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | так |  |  |

| Перепад тиску на фільтрі лінії редукування | ні |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | так |  |  |

| Температура оточуючого середовища | ні |  |
| --- | --- | --- |
|  | так |  |

Особливі вимоги

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальний виконавець:  ___________         ________________          ____________________________

(посада)                            (підпис)                        (прізвище, ім’я, по-батькові)